Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie: „Dostawa miału węgla kamiennego na potrzeby miejskiej ciepłowni w Koluszkach”

1. ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki

2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: O/310/WC/58/2019

3. ADRES MIEJSCA DOSTAWY: Składowisko opału przy ciepłowni miejskiej ul. 11 Listopada 65
w Koluszkach, woj. łódzkie

4. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węgla kamiennego ("Opału") - CN 27.01 (kod klasyfikacji dla akcyzy) pochodzącego z kopalni ………………………………….do miejskiej ciepłowni Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach, w okresie           od miesiąca września 2019r. do 31 maja 2020r.:

w ilości                                                                 -   7.000 Mg

o parametrach - wartość opałowa                         > 22 000 [kJ/kg]

zawartość popiołu                       < 16 [%]

zawartość siarki całkowitej          < 0,7 [%]

zawartość wilgoci całkowitej nie więcej niż  18,0[%]

sortyment		                       miał II A TYP 32.1; 31.2,

Opał musi być jednorodny tj. nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów węgli, wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek substancji chemicznych zmieniających okresowo jego parametry jak i mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył, kul.

5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

| kod CPV | wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV |
| --- | --- |
| 09111210 | Węgiel kamienny |

- Dostawy opału realizowane będą transportem samochodowym. Ilość dostaw opału w poszczególnych miesiącach określono w harmonogramie. W zależności od przebiegu sezonu grzewczego ilości dostaw w poszczególnych miesiącach mogą ulec korekcie, lecz przy niezmiennej całkowitej ilości dostarczonego opału.

- Każda dostawa opału winna być potwierdzona świadectwem jakości i będzie ważona na certyfikowanej wadze Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wykonania badania kontrolnego dostarczonej partii opału (w niezależnym laboratorium posiadającym akredytację do wykonywania badań węgla) i porównania wyników badań.

8.  Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy reguluje wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.