Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

- Nazwa podmiotu / adres / numer NIP

| nr kontrah. | nr kol. | taryfa cennik | nazwa pkt. poboru/opis licznika | miejscowość | ulica | nr | moc umowna [kW] | zużycie energii elektrycznej w obiektach dla poszczególnych grup taryfowych od 01.10.2014r. do 30.09.2015r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I strefa [kWh] | II strefa [kWh] | III strefa [kWh] | suma [kWh] |
| 99940005 | 10 | B23 | Ciepłownia Miejska | Koluszki | 11-go Listopada | 65 | 508 | 121 440 | 83 292 | 478 968 | 683 700 |
| 99940005 | 11/1 | B23 | Stacja Uzdatniania Woda | Koluszki | Polna |  | 140 | 76 104 | 55 602 | 253 326 | 385 032 |
| 99940005 | 11/2 | B23 | Stacja Uzdatniania Woda | Koluszki | Polna |  | 140 |  |  |  |  |
| 99940005 | 12 | B23 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | Koluszki | Reymonta |  | 120 | 123 914 | 82 175 | 473 274 | 679 363 |
| 40002003 | 10 | C11 | pompownia ścieków | Koluszki | Zubrzyckiego |  | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 40002003 | 11 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Czarneckiego | 26/3 dz. | 16 | 302 | 0 | 0 | 302 |
| 40002003 | 3 | C11 | pompownia ścieków | Koluszki | Warszawska | 127 | 13 | 1 247 | 0 | 0 | 1 247 |
| 40002003 | 6 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Buczka | 6/3272dz. | 11 | 565 | 0 | 0 | 565 |
| 40002003 | 13 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Witosa | 342 dz. | 6 | 2 262 | 0 | 0 | 2 262 |
| 40002003 | 14 | C11 | przepompownia ścieków | Felicjanów | Traugutta | 235 dz. | 22 | 4 939 | 0 | 0 | 4 939 |
| 40002003 | 12 | C11 | budynek biurowy | Koluszki | Nasienna | 152/6 dz . | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40002003 | 1 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Łódzka | 6/3334dz. | 13 | 343 | 0 | 0 | 343 |
| 40002003 | 2 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Zubrzyckiego | 6/3123 dz. | 6 | 1 175 | 0 | 0 | 1 175 |
| 40002003 | 8 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Odlewnicza | 63 | 13 | 2 905 | 0 | 0 | 2 905 |
| 40002003 | 7 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Mickiewicza | 4 | 10 | 13 520 | 0 | 0 | 13 520 |
| 40002003 | 9 | C11 | Budynek biurowy | Koluszki | Mickiewicza | 4 | 15 | 7 893 | 0 | 0 | 7 893 |
| 40002003 | 4 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Warszawska | 196dz. | 22 | 998 | 0 | 0 | 998 |
| 40002003 | 5 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Felicjanów | 131dz. | 22 | 1 348 | 0 | 0 | 1 348 |
| 40002003 | 15 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Prusa | 61/ dz. | 16 | 471 | 0 | 0 | 471 |
| 40002003 | 16 | C11 | przepompownia ścieków | Koluszki | Czarneckiego | 21/ dz. | 16 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 49944606 | 1606 | C11 | WO-1070 Hydrofornia | Koluszki | Regny ul. Główna |  | 30 | 9 632 | 0 | 0 | 9 632 |
| 49944606 | 1607 | C11 | WO-1112 Hydrofornia | Borowa | Borowa |  | 20 | 12 228 | 0 | 0 | 12 228 |
| 49944606 | 1610 | C11 | WO-1226 Hydrofornia | Gałków Duży | Główna |  | 20 | 17 324 | 0 | 0 | 17 324 |
| 49944606 | 1611 | C11 | WO-1523 Kotłownia Osiedlowa | Koluszki | Głowackiego | 20 | 15 | 20 980 | 0 | 0 | 20 980 |
| 49944606 | 1612 | C11 | WO-1648 Zielona Góra | Zielona Góra | Główna | 9 | 26 | 36 320 | 0 | 0 | 36 320 |
| 49944606 | 1609 | C12a | WO-1225 Stacja Wodociągowa | Kaletnik | Główna |  | 35 | 9 032 | 28 809 | 0 | 37 841 |
| 49944606 | 1608 | C21 | WO-1224 Hydrofornia | Koluszki | Stefanów |  | 43 | 50 009 | 0 | 0 | 50 009 |
| SUMA | 515 651 | 249 878 | 1.205.568 | 1 971 097 |